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第一章 投标邀请
福建农林大学保卫处招标及验收工作小组对明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目进行招标，欢迎有意向的单位前来竞标。
一、项目情况

1、采购编号及项目名称：农林大保招字2018002号福建农林大学明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目招标书。
2、内容及要求：具体维保项目要求详见第三章-项目情况说明及技术要求。

3、最高限价99000元，超过最高限价的投标视为无效投标。

4、本次招标视开标具体情况采用一次性或多次性报价。
二、递交材料、开标时间及开标地点
（一）递交材料时间：同开标时间。

（二）资格标准：

1、符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等国家有关法律法规的规定要求，有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的均可能成为合格的投标人。并提交以下资质证明文件：（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书或消防设施工程专业承包贰级及以上；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）安全生产许可证；（8）投标代表身份证；（9）提供近两年维保或消防设备安装合同一份；（10）专业技术人员能力的证明材料。

2、投标人应当符合《中华人民共和国政府招标投标法》第二十二条规定条件，提供履行合同所必需的服务（提供近两年维保合同证明）和专业技术人员能力的证明材料；

3、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
（2）母公司与绝对控股子公司；
（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。
4、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
   5、本项目不接受联合体投标。所投产品有国家强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书，否则将视为无效投标。

所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。
应标文件其中有一项不符合资格标准要求的，即视为废标。

（三）报名地址：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组（保卫处208室）。

（四）开标时间：2018 年 10 月22日上午9：30（北京时间）。

（五）开标地址：保卫处208室。
三、以上如有变更，福建农林大学保卫处网站（http://bwc.fafu.edu.cn/）通知，请投标人关注。

四、建议意见：

投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日前起4个工作日内，以书面形式向招标单位提出质疑，将问题以书面原件形式（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交（公休、节假日不予接收）。
五、联系人及联系电话：
1、保卫处消防科办公室
联系人：邓老师   熊老师  联系电话：0591-83710927。
2、现场勘查

集中勘查时间：2018年10月16日上午：8：30-11：00，下午14：30-16：30（北京时间）。

联系人：熊老师          联系电话：0591-83710927。

3、地  址：福建省福州市仓山区上下店路15号福建农林大学保卫处

4、邮  编：350002

5、明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表：

	合同包
	品目号
	货物名称
	数量
	主要技术规格
	最高总价限价

	 1

	1
	明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目
	一套
	详见第三章
	99000元

	
	
	
	
	
	


六、其他

1、报价人应按合同包报价，对同一个合同包内所有内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分内容进行报价，否则其响应文件将被拒绝。评定成交以合同包为单位。

2、报价人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用计算在内进行报价，包括：运输、装卸、保险、安装、调试、验收、相关鉴定检测、人员培训、检验、计量、税金等一切费用。

3、报价人所报项目使用的零配件必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

4、成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同。

5、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)及《福建省财政厅关于印发《福建省省级政府采购进口产品清单》的通知》（闽财购[2014]21号）要求，本次招标所用产品零配件未办理进口审批手续，不接受进口产品参与报价，只接受国产产品参与报价［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

6、完工期：

明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目，按合同约定执行（不高于20天）。 

7、完工地点：福建农林大学明德楼配电房。

8、最高限价：本次采购项目最高限价详见《明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购报价一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。                                           
9、采购合同签订
在收到中标通知七天内，由中标方与招标方签订。合同签订按《政府采购法》、《合同法》及采购文件要求、供应商报价承诺签订。在授予合同时招标方有权对“招标内容及要求”中规定的服务予以增加或减少。
10、付款方式
该设备需纳入明德楼消控系统控制，投标人中标后应马上对招标方的配电房做出全面的检查，提出设备安装方案，经招标人同意后实施。设备安装的材料费、人工费等所有费用由中标方负责。设备安装验收后经招标方确认按合同约定付款。保质期至少两年。
第二章 投标人须知
	项号
	编 列 内 容

	1


	项目名称：福建农林大学明德楼配电房自动气体灭火系统设备采购。

采购人名称：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组。

项目内容：详见《明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表》。

项目编号：农林大保招2018002号。

	2


	资格标准：

1、符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等国家有关法律法规的规定要求，有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的均可能成为合格的投标人。并提交以下资质证明文件：（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书或消防设施工程专业承包贰级及以上；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）安全生产许可证；（8）投标代表身份证；（9）提供近两年维保或消防设备安装合同一份，（10）专业技术人员能力的证明材料。所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。
2、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
（2）母公司与绝对控股子公司；
（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。
3、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
4、本项目不接受联合体投标。
所投产品有国家强制性要求或认证的，资格证明文件复印件应是清晰的并加盖报价人公章，并注明“与原件一致”。

	3
	投标有效期：提交投标文件截止时间2018年10月22日上午9：30。

开标当日提交投标文件，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

	4
	投标文件递交地址：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组（保卫处208室）。

接收人：邓老师 熊老师。
提交响应文件截止时间：[2018年10月22日上午9：30]（北京时间）。

	5


	本项目评审采用平均价评审法。首先由谈判小组根据谈判文件要求（无效报价界定）审核各报价人响应文件是否合格有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的报价均不进入最后价格评估程序。

通过以上审核的响应文件，谈判小组将依据招标书的价格规定评估各有效报价人报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中选择最接近平均价的报价人中标。

若有效报价人不足3家，采购方可以与有效报价人继续谈判。

	6
	报价人须保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，报价人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，报价人应赔偿该损失。

	7
	无效响应文件条款：凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按无效响应文件处理：

（1）响应文件未按规定要求进行装订、密封、标记、递交的；

（2）响应文件未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖报价人公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）响应文件有效期经谈判小组指出后仍不满足谈判文件要求的；

（4）响应文件内容与谈判内容及要求经谈判小组指出后仍有重大偏离或保留的；

（5）报价人最终提交的是可选择的报价；

（6）响应文件组成不符合谈判文件要求的；

（7）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（8）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（9）未按规定办理报名手续的；

（10）未在提交响应文件截止时间前送达的响应文件；

（11）报价人的报价超过最高限价的；

（12）响应文件没有正本的或没有副本的；

（13）未满足谈判文件规定资格标准的；

（14）报价人与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

（15报价人存在串通报价行为的；

（16）报价人承诺的完工期、完工地点、付款方式不满足谈判文件要求的。



	8
	重大偏差与细微偏差：

以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各报价人认真审阅。

（一）重大偏差：

 1、响应文件未按谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的；

 2、响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的；

 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

 4、响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

 5、响应文件中附有采购人不能接受的条件；

 6、不符合谈判文件中规定的其他实质性条款；

注：报价人的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对谈判文件作出实质性响应，作无效响应文件处理。

（二）细微偏差：响应文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

谈判小组应当书面要求存在细微偏差的报价人在评审结束前予以补正。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。

谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。


	9
	响应文件的格式

1、报价人须按谈判文件第五章“响应文件格式”编制响应文件正本一份，副本五份，所有文件胶装成册。正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定成册加盖骑缝公章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本需一致。未按上述要求编制或提交响应文件的，其报价将被视为无效文件。

2、响应文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。



	10

11
	响应文件的密封、标记和递交

1、报价人应将响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明谈判编号、报价人名称、报价货物名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致响应文件被拒绝。

2、每一信封密封处应注明“于[2018年10月22日] [上午9：30]之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章。

3、响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效文件, 将被拒收。

谈判程序

1、报价人提交响应文件。

2、在进入谈判阶段之前，谈判小组将依据报价人提交的响应文件，审查其合法资格、财务和履约能力等。谈判小组还将确定每一报价人提交的响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入谈判阶段。

3、进入谈判阶段后，谈判小组将依据招标书的价格规定评估各有效报价人报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中选择最接近平均价的报价人中标。

4、若出现有效报价人不足3家的情况，只有2家有效报价人时，采用最低价中标的方法；如只剩一家，采购方可以与有效报价人继续谈判，经过谈判决定是否中标。


第三章 项目情况说明及技术要求
一、项目概况

福建农林大学明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购，配电房总体积约14.8X7.6X4.5立方米。（投标人在投标前可先到现场进行实地踏看，获取报价内容，并做技术交流。由招标人统一安排时间集中踏看一次，未在集中时间踏看的可自行前往学校，招标人不安排接待。因投标人原因未至现场踏看的视为已认同实际服务范围并且无异议。踏看所发生的费用由投标人自行承担。）
二、设备要求
    采购设备系统组成清单
	序号
	内容
	维修方案
	所需材料
	品牌
	型号
	单价
	数量
	总价

	1
	明德楼室配电房未安装气体灭火系统
	安装七氟丙烷气体灭火系统，关于明德楼室低压配电房安装气体灭火系统安装情况：该配电房有两个出口，空间大小为长15mx宽7.5mx高4.5m。
	气体主机
	海湾
	GST-QKP01
	
	1台
	

	
	
	
	电源装置
	海湾
	GST-DY-200
	
	1台
	

	
	
	
	感烟探测器
	海湾
	JTY-GD-G3T
	
	4套
	

	
	
	
	感温探测器
	海湾
	GST-JTW-ZCD-G3N
	
	4套
	

	
	
	
	气体释放灯
	海湾
	GST-LD-8317
	
	2个
	

	
	
	
	声光报警器
	海湾
	HX-100B
	
	3套
	

	
	
	
	紧急启停按钮
	海湾
	GST-LD-8318
	
	2套
	

	
	
	
	七氟丙烷钢瓶及启动装置（90L）
	
	
	
	5套
	

	
	
	
	七氟丙烷药剂（KG）
	
	
	
	365KG
	

	
	
	
	泄压口安装
	
	0.2平方
	
	1套
	

	
	
	
	联网板
	海湾
	CAN
	
	1块
	

	
	
	
	电线
	
	RVV2x1.5
	
	3捆
	

	
	
	
	KBG管D20
	
	D20
	
	15根
	

	
	
	
	其它配件
	
	过度盒、胶布、螺丝、金属软管等
	
	
	


备注：因明德楼原有的消控系统为海湾牌，故本次采购设备必须为海湾牌。
三、验收、维保方式和技术要求
1、验收

设备安装和验收地点位于明德楼配电房，验收合格后支付合同总款项的90%，剩余10%作为质量保证金，质保期满后设备正常运行时返还给投标方。
2.故障突击抢修

在质保期内，当维保单位（以下简称投标人）接到招标单位（以下简称招标人）的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在12小时内修复。当需超过1天尚无法修复时，需书面通知招标人，增加日常管理人员与投标工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时投标人增加技术力量，尽快修复故障。

3. 其它要求
（1）做好消防设备资料建档工作，及时更新老资料。中标方应提供在工程实施过程中编制的设备“竣工”图纸。
（2）在质保期内，招标人有义务为投标人的设备维护保养工作提供所需的工作环境和条件，当系统设备必须进入停机检修时，招标方应予配合。当投标人接到招标方的故障通知时，应急抢修应在2小时内立即派员对该故障进行排除，严重故障应该在24小时内修复；普通维修1天内到达并落实。当超过2天尚无法修复时，需书面通知招标方，增加日常管理人员与维修工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时投标方增加技术力量，尽快修复故障。

（3）如投标人在接到招标方多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，招标方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由投标人支付或在合同额中扣除。投标人如未能履行合同导致消防系统缺乏维修保养而发生故障，对由此而发生火灾事故或因火灾事故所造成的后果负全部责任，招标人并保留追究投标人法律责任的权利。

（4）合同争议及其他相关问题双方应通过协商解决，不能协商解决的双方应通过国家法律途径解决。

四、安全责任

投标人对本项目涉及的人员财物等所有安全工作负完全责任。
第四章 采购合同（范本）                                                      
	注释： 

《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。


合同号：

甲方(采购人)：                                 签订地点：                   

乙方（成交供应商）：                            签订日期：      年   月   日

甲方对       进行谈判采购（谈判编号：     ）的成交结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的和合同价格

	产品名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数 量
	单 价
	总 价
	 完工期 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（合同总金额包含产品制造、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、相关鉴定检测、人员培训、检验、计量、外贸代理费、税金、车险保险合同等一切费用）：

人民币           （¥：             ）




二、交货方式和完工地点

2.1交货方式： 现场交货

2.2完工地点：  福建农林大学明德楼配电房 
三、供货清单

3.1供货清单：包括产品、随货物备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）
四、付款方式与条件

货到并完成安装、调试、试运行、按合同要求验收合格，运行一周后未发现质量问题的情况下，付90%合同款，10%合同余款待质保期后付清。（乙方须在申请第一次付款时出具全额发票。）

五、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。）

六、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

  （ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。）
七、验收

（货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

八、质量保证

主要硬件两年以上免费保修、两年以上免费上门服务、两年以上免人工费、365天×8小时故障维护。在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 2小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。报价人视自身能力可在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

九、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十、违约责任

    11.1未按期交货的违约责任

    11.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长完工期还是不予延长完工期，甲方同意延长完工期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的    ％。

11.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期完工期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的    ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

11.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的  ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

十一、违约终止合同

    12.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

    12.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期完工期内交付合同约定的货物。

    12.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十二、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十三、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向  福州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

15.1本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
     15.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

     15.3本合同一式肆份，经双方授权代表签名并盖章后生效。甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力。

甲      方：                         乙      方：

单位  地址：                          单位  地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户  银行：                          开户  银行：

账      号：                          账      号：

福建农林大学保卫处招标及验收工作小组

                                                     二〇一八年十月八日

第五章 投标文件格式
装订目录
报价文件（封面）。
报价书。
授权书。
关于资格的声明函。
声明函。
明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表。
8、项目维保人员配置情况。
9、报价人廉政承诺书。
10、应标产品其他相关资料。
11、投标人资格证明文件提供（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书或消防设施工程专业承包贰级及以上；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）安全生产许可证；（8）投标代表身份证；（9）提供近两年维保合同一份；（10）专业技术人员能力的证明材料。所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章，原件备查。
报价文件必须按以上目录顺序密封胶装成册，提交报价文件正本壹份（封面标明“正本”，副本五份（可用复印件，盖齐缝章，封面标明“副本”）。
福建农林大学明德楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目

竞争性谈判文件 
    项 目 名 称：                     
谈 判 编 号：                     
报价人名称 ：               （加盖公章）

       日      期 ：               

       授权联系人：               

       联 系 电 话：               

联 系 地 址：               

报  价  书
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
根据贵方招标文件编号为 农林大保招2018002号 福建农林大学明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目的招标邀请，签字代表：              （职务：      ），经正式授权并代表报价人            （地址：                     ）提交下述文件正本一份和副本五份。
授权书
（2） 明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表
（3） 报价文件“装订目录”中要求提供的有关资料。
据此函，签字代表宣布同意如下：
１．所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务         （由供应商选择填写“第一次”或“最终”）报价总价为人民币（大写）                   。
2、报价人将按本次采购文件的规定履行合同责任和义务。
3、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、成交后若不履行报价文件的内容要求和各项承诺及义务的视为违约，同意成交资格将被取消。
5、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
报价人代表姓名、职务：                 报价人名称（全称并加公章）：                                         

授权代表签字：
日期：     年    月     日
授权书
福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
（报价人全称） 法定代表人（或负责人）         授权（报价人代表姓名）为报价人代表，代表本单位参加贵单位组织的明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购招标项目（招标文件编号农林大保招2018002号 ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。报价人代表在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人代表无转委托权。特此授权。
报价人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码: ：         电话：              
授权方：
                          报价人名称：  （全称并加盖公章）           
                          法定代表人（或负责人）签字或盖章：              
                          日     期：     年     月     日
关于资格的声明函
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
关于贵方明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目的招标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
我方在此声明，我方符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等有关法律法规的规定要求，具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料（1）法人营业执照（副本）（注：经营范围具备建筑消防工程施工或维护或技术服务等相关范围）；（2）福建省消防总队签发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书或消防设施工程专业承包贰级及以上；（3）企业法人资质证书；（4）单位代码证（副本）；（5）银行开户证明；（6）税务登记证（副本）；（7）安全生产许可证；（8）投标代表身份证；（9）提供近两年维保合同一份；（10）专业技术人员能力的证明材料。我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
投标人：（全称并加盖公章 ）                                            
投标人代表（签字）：                             
授权签署本资格文件人签字：  
日期：                  
声 明 函
致：福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：
我方在贵方明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目招标中投标，现做如下声明：
1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺在资格审查或整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在上述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。
2、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的相关单位和人员未有任何关联关系。
3、如我公司中标，我司不会转包他人。若转包，贵方有权终止合同。我司承担由此产生的法律责任、经济责任和民事责任。
4、本公司本次投标的授权委托人以及中标后服务期间的维保人员均为本公司的员工。若非我公司员工，贵方有权终止合同。我司承担由此产生的法律责任、经济责任和民事责任。
特此声明！
投标人：（全称并加盖公章 ）                                       
                             投标人代表（签字）：                
日期：                  

明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表（首次报价）
（编号：农林大保招2018002号）
报价人名称：    （加盖公章）                        货币单位：元人民币
	合同包
	货物名称
	数量
	生产厂家
	品牌及型号
	报价（元）
	完工期
	付款条件响应
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价￥      （人民币           元整）


报价人代表签章：                                  时间：    年   月   日
明徳楼配电房自动气体灭火系统设备采购项目报价一览表（最终报价）

（编号：农林大保招2018002号）
报价人名称：    （加盖公章）                        货币单位：元人民币
	合同包
	货物名称
	数量
	生产厂家
	品牌及型号
	报价（元）
	完工期
	付款条件响应
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价￥      （人民币           元整）


报价人代表签章：                                时间：    年   月   日

注：

1.此表应另册制作一套，待谈判结束后由报价人在最终报价承诺时密封提交。

2.该最终报价表只须盖章签名，不须填写具体内容，待谈判结束后报价人作最终报价及有关承诺时填写。

	相
关

承

诺
	


报价人代表签名：               
货物说明一览表
报价人名称（公章）:                                      谈判编号∶

	合同包号
	
	货物名称
	
	生产厂家及型号规格
	
	数量
	

	品牌
	
	单价
	
	总价
	

	详细性能说明


报价人代表签名:           

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价，生产厂家；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

	合同号
	序号
	产品名称
	数量
	制造商
	生产厂
	产地
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


本报价人承诺以上内容真实有效。

报价人代表签名（公章）：                  
技术规格偏离表
报价人名称（公章）：                          谈判编号∶

	合同包
	货物名称
	谈判文件规定的技术要求
	报价响应的技术要求
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“报价响应”栏中仅出现“响应”字样，否则谈判小组将作出不利于报价人的判断。

报价人代表签名：            
商务要求承诺表
报价人名称（公章）：                          谈判编号∶

	序号
	明细
	谈判文件要求
	响应文件承诺
	偏离说明

	1
	完工期
	
	
	

	2
	完工地点
	
	
	

	3
	包装及运输
	
	
	

	4
	安装调试、验收承诺
	
	
	

	5
	付款方式
	
	
	

	6
	技术培训
	
	
	

	7
	……
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


注：
1、报价人须在满足谈判文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

2、若同意谈判文件要求，可在响应文件承诺填写“同意谈判文件要求”。

3、上述“明细”中所对应的内容，按谈判文件要求填写，若不符合，报价人可根据谈判文件要求进行删除相应内容。

报价人代表签名：                                
日          期：                                
项目人员配置情况

根据消防维保服务的内容、标准和本项目实际情况拟配置岗位人员的具体情况
投标人拟派往该项目的消防维保服务人员配备情况表
	岗位  名称
	姓名
	身份证号
	职称
	承担过得消防维保项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


报价人廉政承诺书

福建农林大学保卫处招标及验收工作小组：

采购项目名称：  明德楼配电房自动气体灭火系统设备采购     

项目编号：农林大保招2018002号
为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备谈判文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为谈判文件的必备要件。在报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随响应文件一并提交，否则可视为未实质响应谈判文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

报价人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

                                                          年     月     日


